핵물질 분석 훈련과정 계획(안)

(핵물질분석팀, 2023.6.8.)

□ 개요

○(목적) 핵물질 분석 전문 인력 양성 및 저변 확대

○(일시) 2023.07.03. ~ 2023.07.28.(4주간)

○(장소) 한국원자력통제기술원

○(대상) 4주간 참석 가능한 원자력관련 전공 대학원생 15인

※ 신청자 초과 시 학교별 균등 배분을 원칙으로 선정

□ 참가신청

○(기간) 2023.06.12. ~ 2023.06.20.

○(방법) e-mail(ahn@kinac.re.kr)에 학교, 전공, 학위과정, 성명, 연락처, 이메일을 기재하여 신청

○(비용) 교육비(교육과정 내 이동 포함) 무료

※ 숙박 및 교통비는 지원 없음

○(참가자 확정) 2023.06.23.(금)에 문자 및 이메일 통보

□ 교육 내용

○ 강사 : KAERI, KINS, KRISS 연구원 및 대학교수 등

○ 이론 강의 : 방사화학, 핵물질 특성, 방사능 분석, 질량 분석 등

○ 사례 발표 : KINS, KAERI, KHNP에서 수행하는 화학 분석

○ 실습 : 전처리, 방사능 측정, 질량분석기 운영 등

○ 시설방문 : 방사성폐기물핵종분석실(KAERI), LG-SIMS(KBSI)

□ 세부 과정 (변동 가능)

	요일	시간	과목	내용
1주차 (7.3 ~ 7.7)	월	13:00 ~ 14:00	OT	등록 및 소개
		14:00 ~ 17:00	핵물질 분석 요구사항	안전조치 개념 및 안전조치 측면에서의 시료분석
	화	9:30 ~ 12:30	IAEA 분석 절차	시료채취 계획, 채취기술 및 이론, 운송, 접수, 배분, 분석, 해석까지의 전과정 소개
		14:00 ~ 17:00	우라늄 특성	물리화학적 특성 소개, 인공 동위원소 생성, 붕괴, 농축 등
	수	9:30 ~ 12:30	플루토늄 특성	물리화학적 특성 소개, 자연계에서의 거동, 재처리 등
		14:00 ~ 17:00	전처리 이론	공침, 산분해, 회화, 용해, 용매추출, 이온교환, 흡착 등
	목	9:30 ~ 12:30	정량 측정	titration, coulommetry 등
		14:00 ~ 17:00	동위원소 분석 I	방사능 분석 이론(감마, 알파)
	금	9:30 ~ 12:30	분석 사례 I	원자력시설 주변 환경(물, 토양 등)
		14:00 ~ 17:00	시설방문	KBSI LG-SIMS
2주차 (7.10 ~ 7.14)	월	9:30 ~ 17:00	알파 실습	장비 set-up, 프로그램 운영, 결과 습득 및 해석, QC 등
	화	9:30 ~17:00	전처리 실습 (KINAC, KRISS, RadSol)	- 실험실 안전(관리구역 출입, 핵물질 취급, 위해물질 취급, 연구실 안전 등) - 토양 전처리 - 물 전처리 - 우라늄 화학 분리 - 플루토늄 화학분리
	수	9:30 ~ 17:00
	목	9:30 ~ 17:00
	금	9:30 ~ 17:00
3주차 (7.17 ~ 7.21)	월	9:30 ~ 12:30	동위원소 분석 II	질량 분석 이론
		14:00 ~ 17:00	감마선을 이용한 핵물질 분석	MGA
	화	9:30 ~ 12:30	질량분석기를 이용한 핵물질 분석	열이온화질량 분석기술, 유도결합플라즈마질량 분석기술, 이차이온질량 분석기술
		14:00 ~ 17:00	검출한계	측정 장비의 검출 한계
	수	9:30 ~ 11:30	측정 불확도 I	측정 불확도 기본
		13:00 ~ 15:00	측정 불확도 II	방사능 분석에서의 측정불확도 실제
		15:30 ~ 17:30	측정 불확도 III	비방사능 분석에서의 측정불확도 실제
	목	9:30 ~ 12:30	품질관리	시험방법의 유효성 확인, 검증, 인증 등
		14:00 ~ 17:00	분석 사례 II	KAERI 화학분석부
	금	9:30 ~ 12:30	분석 사례 III	KHNP
		14:00 ~ 17:00	분석 사례 IV	스와이프
4주차 (7.24 ~ 7.28)	월	9:30 ~ 17:00	감마 실습	장비 set-up, 프로그램 운영, 결과 습득 및 해석, QC 등
	화	9:30 ~ 17:00	질량분석 실습	장비 set-up, 프로그램 운영, 결과 습득 및 해석, QC 등
	수	9:30 ~ 17:00
	목	9:30 ~ 12:30	적용사례	연대측정
		14:00 ~ 17:00	시설 방문	방사성폐기물핵종분석실, 핫셀
	금	9:30 ~ 12:30		종합토의 및 수료식